## Planta
planta_id | nombre_planta | pais | provincia_estado | ciudad | lat | lon | zona_horaria | potencia_dc_mwp | potencia_ac_mw | cantidad_paneles | cantidad_strings | cantidad_inversores | fecha_puesta_en_marcha | tarifa_usd_mwh | target_pr | target_availability | soiling_loss_target_pct | degradation_annual_pct | curtailment_policy
PV-001 | Solar del Valle | Argentina | Mendoza | San Rafael | -34.6177 | -68.3301 | America/Argentina/Buenos_Aires | 50 | 45 | 125000 | 2500 | 45 | 2022-06-15 | 65 | 0.82 | 98.5 | 2 | 0.5 | 5% durante picos de demanda

## Equipos
equipo_id | tipo | fabricante | modelo | capacidad_kw | estado_base
INV-001 | Inversor | SMA | SC2200 | 1000 | Operativo
INV-002 | Inversor | SMA | SC2200 | 1000 | Operativo
INV-003 | Inversor | SMA | SC2200 | 1000 | Operativo
INV-004 | Inversor | Huawei | SUN2000-215KTL | 1000 | Operativo
INV-005 | Inversor | Huawei | SUN2000-215KTL | 1000 | Mantenimiento
TRAFO-001 | Transformador | ABB | DT-1250 | 2500 | Operativo
TRAFO-002 | Transformador | ABB | DT-1250 | 2500 | Operativo

## Umbrales
kpi | umbral_amarillo | umbral_rojo | descripcion_alerta
PR | 0.78 | 0.75 | PR por debajo del 78% - Revisar equipos
PR | 0.75 | 0.7 | PR crítico por debajo del 75% - Acción inmediata
Availability | 95 | 92 | Disponibilidad por debajo del 95% - Revisar mantenimiento
Availability | 92 | 88 | Disponibilidad crítica por debajo del 92% - Acción inmediata
Soiling | 3 | 5 | Pérdidas por soiling superiores al 3% - Programar limpieza
Soiling | 5 | 8 | Pérdidas críticas por soiling superiores al 5% - Limpieza urgente